BIODIGESTOR DE LAGUNA CUBIERTA - 300 m3

Planta de Biogás, Biodigestor para tratamiento de excretas de porcinos, vacunos y/o desechos de baños, Producción de Biogás estimada: 200 m3/día, para generar electricidad a través de un generador a biogás de 10 Kw a más, por un tiempo de 8 horas/día, con 60% de Metano (CH4), energía Renovable para electricidad y/o calefacción. 
Además, producción estimada fertilizante líquido o Biol: 08 m3/día. La laguna de Biol tiene un volumen total de 110 m3 con un tiempo de retención de 5 días.

Componentes del sistema:

- Laguna de reactor de 300 m3 - Laguna de Biol de 110 m3 - Cúpula del Biodigestor - Sistema de Tuberías y accesorios - Bombeo de Recirculación - Quemador de seguridad - Obras civiles y Supervisión de obra - Sistema de válvulas de seguridad - Instalación de Geo sintéticos